## Slide 1: Dynamické vlastnosti spojitých regulátorů
Zjednodušené blokové schéma regulátoru

## Slide 2: REG2
Popis dynamického chování - činnosti kombinovaného regulátoru
- popis lineární integrodiferenciální rovnicí
A) Popis chování tzv. proporcionálně-integračně-derivačního regulátoru se zpožďujícími členy neboli skutečného PID-regulátoru.
A) Popis chování tzv. proporcionálně-integračně-derivačního regulátoru se zpožďujícími členy neboli skutečného PID-regulátoru.

## Slide 3: REG3
B) Popis chování tzv. proporcionálně-integračně-derivačního regulátoru ideálního PID-regulátoru.
- časové konstanty zpožďujících členů položíme rovné nule (T1 = 0, T2 = 0, ...)
Tab. 1 Dynamické vlastnosti ideálních regulátorů

## Slide 4: REG4
Pokračování tabulky

## Slide 5: REG5
Opakování blokové algebry

## Slide 6: Tab. 3 Dynamické vlastnosti kombinovaného „skutečného“ PID - regulátoru

## Slide 7: Stavitelné parametry regulátorů
Integrační časová konstanta - TI [s]
Derivační časová konstanta
- TD [s]
Pásmo proporcionality
- pp [%]

## Slide 8: Charakteristika činnosti spojitých regulátorů
P-regulátor
I-regulátor
D-člen

## Slide 9: REG9
Interakce konstant regulátorů

## Slide 10: REG10
Regulátor PID s interakcí realizovaný sériovým řízením regulátorů PD a PI