Osnova  přednášek  z  předmětu

AUTOMATIZACE

pro 3. a 4. roč. TF, akad.r. 2006/2007 - letní semestr

Témata přednášek:

- Základní pojmy automatického řízení. Charakteristika řídících systémů.

- Logické řízení – principy, realizace řešení. Řízení na základě logických kombinačních a sekvenčních funkcí. Řídící systémy s logickými sekvenčními obvody.

- Syntéza logického řízení pomocí sekvenčního funkčního diagramu. GRAFCET.

- Programovatelné automaty (PA) - popis logické a fyzické struktury. Časové  a  čítací  operace  v  logickém řízení.

- Analogové spojité  řízení – regulace. Způsoby regulace, regulační obvod a jeho části. Řízené soustavy, jejich dynamické vlastnosti a identifikace. Modelování soustav v programu  Matlab- Simulink.

- Regulátory P, I, D a jejich kombinace. Statické a dynamické vlastnosti zpětnovazebního regulačního obvodu. Modelování v programu Matlab-Simulink.. Konstrukční principy regulátorů.

- Způsoby zvyšování kvality regulačního pochodu , seřizování regulátorů. Dvoupolohová regulace.  Stabilita a kvalita regulačního procesu.

- Technické prostředky automatizace – přehled, rozdělení. Senzory teploty a vlhkosti, poloha, síla, hmotnost, zrychlení, otáčky. Odporové a kapacitní tenzometry.

- Senzory mechanických veličin: Senzory průtoku tekutin, senzory hladiny. Senzory detekce a měření koncentrace plynů a  par ve vzduchu. Inteligentní (smart)  senzory.

- Akční členy – charakteristika. Kontaktní spínací prvky, servopohony, zesilovače, řídící jednotky (PLC, technologické řídicí počítače ).

V Praze dne 16. 2.2007                  Prof.Ing. Zdeněk Bohuslávek, CSc.

# Program  laboratorních  cvičení  z  předmětu

## AUTOMATIZACE

pro 3. a 4. roč. TF , akad.r. 2006/2007 - letní semestr

- Úvod do předmětu. Příklady řešení aplikací automatizace a robotizace – ukázka robotizovaného pracoviště. Informace o podmínkách pro udělení zápočtu. Základy logických obvodů.

- Řešení úloh z logického řízení pomocí kombinačních a sekvenčních funkcí ( kombinační úloha HYD1, Zabezpečení objektu, sekvenční zpětnovazební řízení HYD1 a  čerpadla vodárny). Ověření funkce navržených  úloh virtuální simulací v programu LogosoftComfort.

- Řešení úloh sekvenčního řízení na bázi klopných obvodů RS (řízení rozšířených funkcí HYD1, vodárny a zabezpečení objektu). Simulace v programu LogosoftComfort.

- Programovatelný automat (PA) LOGO-Siemens. Popis základních realizovaných funkcí. Společná ukázka řízení vodárny a HYD1 na  reálných modelech. Modifikace řízení vodárny. Odladění a ověření řešených úloh ve cvičeních 2. a 3. na  PA  LOGO.

- Řešení sekvenčních úloh v jazyce GRAFCET:  automatická pračka, posuvná hydraulická jednotka (HYD 2, 3, 4;  PRAC 1 až 4).

- Řešení vybraných úloh z  identifikace řízených soustav. Identifikace soustav podle přechodových charakteristik a modelování v Matlab Simulik.

- Řešení úloh z oblasti stability regulačních obvodů. Nalezení parametrů regulace podle metody Nicols-Ziegler pro ohřev podle úlohy cv. 6. Simulace v programu Matlab – Simulink. Metody zvyšování kvality regulačního pochodu.

- Úlohy s řídicím počítačem MITE, optickými a indukčnostními senzory. Návrh jednoduchých algoritmů řízení.

- Test. Spojité řízení ponoru modelu batyskafu. Simulované a reálné řízení v prostředí Matlab.  Nalezení parametrů regulace, seřizování regulátoru.

- Zápočet.

V Praze dne 16. 2.2007                  Prof.Ing. Zdeněk Bohuslávek, CSc.