1. Řešte RS-klopnými obvody a nakreslete blokové schéma řešení.

Na lince probíhá třídění materiálu turniketovým podavačem. Materiál je k podavači přisouván po dopravníku D1. Na konci dráhy D1 je váha, která na základě měření generuje signály pro řízení směru přesunu výrobku. Do směru L (tj. L=1, P = 0) nebo do směru P (tj. P=1, L=0). Po navážení materiálu tj. P nebo L je v log.1, je sepnut motor turniketového podavače. Jestliže byl detekován váhou směr L (L=1) bude se motor otáčet ve smyslu ML (tj. ML =1, MP =0) a naopak při P=1 se bude otáčet ve smyslu MP (MP =1, ML =0).Snímač ST detekuje polohu ramene – přítomnost ramene je ST =1. Motor je po přesunu výrobku vypnut (tj. ML =0, MP =0) v pozici ramene na snímači ST =1.

L

P

Následující sekvence popisuje proces přesouvání výrobku:

2. Řešte stabilitu uzavřeného regulačního obvodu se zápornou zpětnou vazbou. Jsou dány přenosy soustavy 4. řádu a PD-regulátoru:

2p – 1               a             1

4p4+p3+2p2+2

3. Zakreslete přechodovou charakteristiku regulátoru zadaného rovnicí:

e = 0.5  y dy + 10.y

1. Řešte zpětnovazebním zapojením :