Identifikace na základě naměřených přechodových charakteristik.

Měření přechodové charakteristiky (pokud systém umožňuje přivedení skokové změny vstupního signálu – např. jaderný reaktor nelze takto identifikovat) je velmi snadné. Není třeba speciální měřicí aparatura,stačí čidlo měřené výstupní veličiny a zapisovač průběhu výstupu.

Postup identifikace nejčastějších přech. char.:

Podle grafického průběhu usoudíme na typ soustavy a vybereme příslušný postup viz. bod 1-5.

1) Statická soustava se spožděním 1ř.

Z charakteristiky odečteme hodnoty k, K, T a dosadíme do přenosu

2) Astatická soustava bez zpoždění

Z charakteristiky odečteme hodnoty k, K a dosadíme do přenosu

3) Statická soustava se zpožděním 2ř. – kmitavá

Z charakteristiky odečteme hodnoty Ymax, K, Tr a rovnic

vypočítáme přirozenou frekvenci n a poměrné tlumení a.

Využitím vztahů T2=1ωn     ;    T1=2.T2.a můžeme dosadit do přenosu

4) Statická soustava se zpožděním 2ř. – nekmitavá

„Strejcova metoda“

Z charakteristiky odečteme hodnoty Td, Tu, Tn. Určíme zesílení K a vypočteme parametr u  kde

τU=TUTN

Pro u  0,104 volíme přenos ve tvaru

F(p)=K1+pTn.e−p.TD

koeficient „n“ a pořadnici i určíme z tabulky pro příslušné u.

Z přechodové charakteristiky odečteme u pořadnice i čas ti. !!! pro vynesení i je třeba buď překreslit charakteristiku v jednotkovém měřítku nebo velikost i přepočítat tj. vynásobit  hodnotou y() = K.

Časovou konstantu ze vztahu

T=ti / (n-1)

Pro 0  u   0,104 volíme přenos ve tvaru

Z tabulky určíme parametr 2 na základě vypočteného u

Z přechodové charakteristiky odečteme čas t1 u pořadnice y(t1)=0,72. !!! pro vynesení y(t1) je třeba buď překreslit charakteristiku v jednotkovém měřítku nebo velikost y(t1) přepočítat tj. vynásobit  hodnotou y() = K.

Časové konstanty pak určíme ze vztahů

Pro 2  0.6 volíme T1=T2

5) Astatická soustava se zpožděním

Má obecně přenos

F(p)=KVpTp+1n

Zesílení Kv určíme ze směrnice asymptoty. Z charakteristiky dále odečteme y(to) a z tabulky odečteme řád „n“.

Časová konstanta je dána vztahem to=n.T