## Slide 2: Řešení rozšířením vstupů o předchozí stav výstupu Yp (Si).
Rozšířená tabulka o vstup Vp
Původní pravdivostní tabulka
K-mapa pro V
V = /Ls + /Hs * Vp
Stejné kombinaci vstupních hodnot odpovídá různá hodnota výstupní veličiny.
Jedná se zde tedy o sekvenční logický obvod.
Výstupní veličina závisí nejen na kombinaci vstupních hodnot, ale též na jejich časovém sledu.
Obvodové řešení prvky Logosoftu